        ”WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE” SP. Z O.O.

Al. J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01 fax: 41 386-43-49
        NIP: 656-232-18-76 REGON: 260476126 BDO:000028317
        BNP Paribas Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920
  KRS: 0000389834 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział	Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy 28.571.450 zł www.wodociagi.jedrzejowskie.pl e-mail:biuro@wodociagi.jedrzejowskie.pl

Postępowanie 2/S/2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej
na oczyszczalni ścieków w m. Piaski.

Jędrzejów luty 2021 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej
na oczyszczalni ścieków w m. Piaski

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

 ''WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE” Sp.z o.o. , ul. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01 fax: 41 386-43-49; NIP: 656-232-18-76; REGON: 260476126 bank: BGŻ Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920 KRS: 0000389834 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał Zakładowy 28.571.450 zł www.wodociagi.jedrzejowskie.pl , e-mail:biuro@wodociagi.jedrzejowskie.pl
# II. Tryb udzielenia zamówienia:
# Przetarg nieograniczony, zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich” Sp. z o.o.
# III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i legalizacja nowej wagi samochodowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jędrzejowie przy ul. Wiejskiej 30. Przewiduje się montaż urządzenia w pasie drogowym pomiędzy budynkiem technicznym - BT, a wiatą na osad odwodniony – WOO.

Zadanie obejmuje

  1. Dostawę nowej kompletnej wagi najazdowej, wyniesionej ponad teren, betonowej w ramie stalowej, prefabrykowanych fundamentów,
  2. Wymiana podłoża pod prefabrykowane najazdy betonowe, przy czym Zamawiający dostarczy na swój koszt swoim sprzętem, wymagane kruszywa i piaski, w miejsce wskazane przez Wykonawcę. W związku z powyższym, Wykonawca nie uwzględni w ofercie kosztów z tym związanych.
    Obecnie w miejscu przewidzianym na montaż wagi znajduje się nawierzchnia asfaltowa grubości 6 cm na podbudowie z betonowych płyt drogowych.
  3. Montaż elementów prefabrykowanych betonowych na przygotowanym podłożu,
  4. Montaż wagi, okablowanie, montaż elektroniki wagowej i urządzeń dodatkowych,
  5. Uruchomienie wagi wraz z osprzętem (światła regulujące ruch, uruchomienie stanowiska wagowego z programem wagowym itp.),
  6. Przeprowadzenie legalizacji wagi (wypożyczenie i transport wzorców masy, kalibracja, obsługa legalizacyjna, opłaty urzędowe),
  7. Szkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi wagi i programu wagowego, wsparcie techniczne,
  8. Przekazanie kompletnej dokumentacji technicznej wagi, dokumentacji powykonawczej oraz innych niezbędnych dokumentów tzn. deklaracji zgodności z WE, atesty na beton, atesty na stal, atesty na osprzęt, licencję na oprogramowanie.
  9. Waga musi być poddana ocenie zgodności WE na co musi otrzymać dokument – deklarację zgodności na okres od 24 do 36 miesięcy.
    Wymagania dotyczące wagi najazdowej
  1. Wymiary wagi 18m x 3m,
  2. Nośność wagi 60 ton,
  3. Klasa dokładności co najmniej III (do rozliczeń handlowych), działka odczytowa i legalizacyjna co 20kg,
  4. Waga winna być odporna na działania czynników atmosferycznych, rodzaj ochronności IP67,
  5. Minimalny zakres temperaturowy -10oC - +40oC ( grzałka, wentylator ),
  6. Najazdy betonowe, prefabrykowane z betonu B50/60,
  7. Ilość tensometrów – 8 sztuk
  8. Czujniki tensometryczne analogowe, klasa C3, 30t, zgodnie z OIML. Przetworniki tensometryczne mają być wsparte na modułach fundamentu. Czujniki tensometryczne ze stali nierdzewnej chronione spawaną obudową z zabezpieczeniem elektrostatycznym. Czujniki z mechanizmem samo stabilizującym i przeciw-obrotowym.
  9. Wyświetlacz zewnętrzny wielkogabarytowy na diodach LED, widoczny przy dużym nasłonecznieniu oraz pod kątem,
  10. Miernik wagowy rejestrujący wszystkie ważenia
  11. Wyjście peryferyjne RS 232 oraz port USB 3.0, Ethernet, Profibus,
  12. Europejski certyfikat NMI TC8569 i T8570,
  13. Zasilanie 230V,
  14. Światła regulujące ruch na wadze wraz ze słupkami, sterowanie manualne z poziomu dyspozytorni.
  15. Terminal wagowy z wyświetlaczem oraz oprogramowanie zapewniające pracę i obsługę wagi na samym terminalu oraz podłączenie nowej instalacji wagi do lokalnej instalacji sterowniczej i elektrycznej oczyszczalni w celu uruchomienia sterowania wagi na laptopie w dyspozytorni prasy osadowej. Połączenie kablowe, do budynku technicznego poprowadzone częściowo w ziemi. Całkowita odległość ok. 30 m.
  16. Wykonanie instalacji sterowniczej na linii waga dyspozytornia należy po stronie Wykonawcy.
  17. Waga musi być wyposażona we wszelkie okablowanie wewnętrzne wszelkie niezbędne skrzynki elektryczne oraz kable przyłączeniowe do istniejącej instalacji sterowniczej i elektrycznej oczyszczalni. Instalacja wagi musi być zabezpieczona czujnikami przeciwprzepięciowymi.
  18. Wykonawca zakupi komputer - laptop 17'' oraz drukarkę laserową, wyposażony w program wagowy rejestrujący pojazdy wraz z oprogramowaniem biurowym Office zainstalowany w pomieszczeniu „Dyspozytorni”,
  19. Oprogramowanie powinno umożliwiać zapisywanie i drukowanie, ewidencję ważenia, oraz raporty zbiorcze (ważenie z dowolnego zakresu czasu, dowolnego rodzaju odpadu, numeru rejestracyjnego, lub po kontrahencie itp. ), rejestr ważeń
      z określonego zakresu czasowego (numeru rejestracyjnego lub numeru kontrahenta itp.), materiałów, dostawców, wymagana archiwizacja, różne filtry wyszukiwania, obsługę urządzeń dodatkowych – szlabany i sygnalizatory, ważenie wjazdowe i wyjazdowe,
  20. Elementy stalowe zabezpieczone pokryciem antykorozyjnym odpowiedniej jakości.
  21. Legalizacja i update po stronie Wykonawcy.
  22. Waga ma być wyposażona w uszczelki o przekroju „T” w miejscach łączenia najazdów z płytą wagi na całej szerokości 2x3m, przy czym szerokość uszczelki nie może być mniejsza niż 12cm.
1. Uwaga:
  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia uzgodni
  z Zamawiającym wszystkie rozwiązania techniczne oferowanej wagi wraz
  z osprzętem oraz jej usytuowanie. Zamawiający udostępnia mapka sytuacyjną – załącznik nr 1 do SIWZ.
Wymagania dodatkowe
1. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
2. Gwarancja minimum 36 miesięcy na cały przedmiot zamówienia,
3. Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego, z obsługi wagi i będzie świadczył usługę wsparcia technicznego w okresie gwarancji,
4. Wykonawca dostarczy protokół z pomiarów i odbioru technicznego wagi,
5. Wykonawca dostarczy: deklaracje zgodności WE, atesty na materiały do wbudowania (beton, stal, osprzęt, itp.) licencje na oprogramowanie,
6. Inwentaryzacja powykonawcza ( mapy, szkice ),
7. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
  - za zwłokę w dostawie i montażu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;
  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,2% ceny brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
   Oferowana waga, stanowiąca przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji. Waga musi spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn tkwiących w związku z dostawą i montażem.

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

V. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Wymagany lub oczekiwany termin wykonania zamówienia:

5 tygodni od dnia podpisania umowy.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Zagwarantują wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3. Posiada niezbędna wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt VIII.

VIII. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie według wzoru – załącznik nr 1
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz minimum 3 zrealizowanych zamówień na dostawę i montaż wagi zrealizowanych przez Wykonawcę o wartościach min. 98.000,00zł brutto każde.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - załącznik 4

IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz-- przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej przesłanej faxem, pocztą elektroniczna lub pocztą tradycyjną. Adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny oraz numer faxu podano
w punkcie I SIWZ.

X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- w sprawach proceduralnych: Piotr Bitnerowski tel: 690-898- 806
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Michał Szymkiewicz
  tel: 690-898-501

XI. Wymagania dotyczące wadium:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: BGŻ Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920 w kwocie:

 2000,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.

XII. Termin związania z ofertą:

30 dni

XIII. Opis i sposób przygotowania oferty:

- oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim na
  dołączonym formularzu
- jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
- treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ
- wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i trwale ze sobą połączone
- oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
   wykonawcy
- oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem:

Postępowanie 2/S/2021 / Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej na oczyszczalni ścieków w m. Piaski. / Nie otwierać przed 23 lutego 2021r. godz. 10:00

XIV. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat I piętro do 23 lutego 2021r.
godz. 10:00.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty stanowić będzie CAŁKOWITY KOSZT WYKONANIA ZAMÓWIENIA wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt swoim sprzętem, kruszywa i piaski o parametrach wskazanych przez Wykonawcę, w miejsce montażu wagi. Cena oferty nie powinna zatem uwzględniać koszów z tym związanych.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie, Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zmówienia.
Cena, ma być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia, zostanie zrealizowana po protokolarnym odbiorze końcowym, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Vat z 30 -dniowym terminem płatności.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty:

Zamawiający oceni jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. Jako jedyne kryterium przy wyborze oferty będzie stanowiła cena 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

(Cn/Cof.b. * 100)*100 % = ilość punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cof.b. – cena oferty badanej nieodrzuconej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny

XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Odwołanie przysługuje Wykonawcy zgodnie z Działem IV Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w ''Wodociągach Jędrzejowskich''. Sp. z o.o.

XVIII. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. ul. Al. J. Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01 fax: 41 386-43-49;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w ”Wodociągi Jędrzejowskie” Sp. z o.o. jest Centrum Zabezpieczeń Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2/4 , 25-112 Kielce email:biuro@czi24.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 2/S/2021 „Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej na oczyszczalni ścieków w m. Piaski”. prowadzonym w trybie – Przetarg nieograniczony, zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich” Sp. z o.o.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o § 4 oraz § 46 ust. 3 Regulaminu udzielania Zamówień Sektorowych w ”Wodociągach Jędrzejowskich” Sp. z o.o.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z § 47 Regulaminu, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach Regulaminu oraz ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminu oraz ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIX. Informacje dotyczące elektronicznego fakturowania
Stosowanie Ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, zostało wyłączone na podstawie art. 4 ust. 3 ww. ustawy.

Załączniki:
1. Oświadczenie
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie RODO
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa Oczyszczalni