 ”WODOCIĄGI JĘDRZEJOWSKIE”
        ul. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów; tel: 41 386-32-01
        fax: 41 386-43-49; NIP: 656-232-18-76; REGON: 260476126
        BDO:00002831 BNP Paribas Oddział Jędrzejów 07-20300045
     1110000001013920 KRS: 0000389834 prowadzony przez Sąd Rejonowy w
        Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
Kapitał Zakładowy 34693400,00 zł www.wodociagi.jedrzejowskie.pl
 e-mail:biuro@wodociagi.jedrzejowskie.pl

Postępowanie 3/S/2023
        Jędrzejów dn. 22 grudnia 2023r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na; „Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach nominalnych około 50kWp i 25kWp w systemie abonamentowym na oczyszczalni i przepompowni ścieków”

Na podstawie §24 ust. 1 i 4 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z wykonawców:

Pytanie 1: Pytanie dotyczy dokumentu SWZ pkt III.1.d: monitoring: dostęp i kontrola online pracy instalacji PV dla Zamawiającego, w tym licznik energii wyprodukowanej przez PV (licznik półpośredni);
Inwerter posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej przez instalację PV, który pozwoli na dostęp i kontrolę online pracy instalacji PV.
Czy dodatkowy licznik półpośredni, który miałby takie samo działanie jak ten wbudowany w inwerter jest konieczny?

Odpowiedź:
Jeżeli inwerter będzie posiadał wbudowany licznik energii wyprodukowanej przez instalację PV, który pozwoli na dostęp i kontrolę online pracy instalacji PV, dodatkowy licznik półpośredni nie będzie konieczny.

Pytanie 2: Czy w związku z tym, że dysponujecie Państwo swoim sprzętem (koparki), w przypadku, jeśli będzie konieczny przekop pod kabel AC łączący instalację PV z miejscem wpięcia to czy przekop wykonacie we własnym zakresie ?
Odpowiedź: Jeżeli, z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykonania okablowania z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji kablowej, zamawiający wykona wykop pod kabel we własnym zakresie.